МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Колледж телекоммуникаций
ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и информатики»

(КТ МТУСИ)

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ 01.  Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры

Выполнил студент группы ССА9-221А

__________________/Первухин Р.Ю./

Преподаватель

_____________ / Показаньева С.А. /

Дата ___________ Оценка __________

г. Москва

2026

Оглавление

| Введение | xx |
| --- | --- |
| - Общая часть | xx |
| 1.1 Описание деятельности предприятия, организации для которой сделан проект | xx |
| - Специальная часть | xx |
| 2.1 Выбор типа и топологии сети | xx |
| 2.2 Выбор оборудования и типа кабеля | xx |
| 2.3 Разработка плана расположения оборудования и прокладки кабеля | xx |
| 2.4 Расчёт необходимого количества оборудования | xx |
| 2.5 Составление сметы на материалы, оборудование, инструменты и монтажные работы | хх |
| 2.6 Расчет работоспособности сети (Расчет зоны покрытия сети) | хх |
| 3. Техника безопасности и охрана труда | xx |
| Заключение. | xx |
| Список источников и литературы. | xx |
| Приложение 1. Техническое задание | xx |
| Приложение 2. План экспликации зданий | xx |
| Приложение 3. Логическая схема сети | xx |
| Приложение 4. Физическая схема сети | хх |

Введение

В результате прохождения учебной практики профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

Перечень общих компетенций

ОК 1.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 2.	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4.	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6.	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7.	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8.	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9.	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ОК 11.	Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень личностных результатов

ЛР 4.	Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 10.	Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 13.	Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации.

ЛР 14.	Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.

ЛР 15.	Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

ЛР 16.	Сформировано умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники информации.

ЛР 17.	Умеющий выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций

ЛР 18.	Сформировано мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире.

Перечень профессиональных компетенций

ПК 1.1.	Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.

ПК 1.2.	Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности

ПК 1.3. 	Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств.

ПК 1.4.	Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии.

ПК 1.5.	Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления проектной документации.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь практический опыт

- в	проектировании архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей;

- установке и настройке сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с конкретной задачей;

- выборе технологии, инструментальных средств при организации процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры;

- обеспечении безопасного хранения и передачи информации в локальной сети;

- использовании специального программного обеспечения для моделирования, проектирования и тестирования компьютерных сетей.

уметь

- проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии;

- использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-аппаратные средства технического контроля локальной сети.

знать

- общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели OSI, требований к компьютерным сетям;

- архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сетевой инфраструктуры;

- базовые протоколы и технологии локальных сетей;

- принципы построения высокоскоростных локальных сетей;

- стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, понятий, стандартов и типовых элементов структурированной кабельной системы.

По окончании учебной практики необходимо подготовить, оформить, распечатать и сдать отчет в соответствии с выполненными заданиями.

Целью выполнения отчета по УП 01. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры является разработка и создание сети.

В процессе разработки сети необходимо решить следующие задачи:

1 Выбор типа и топологии сети

2 Выбор оборудования и типа кабеля

3 Разработка плана расположения оборудования и прокладки кабеля

4 Расчёт необходимого количества оборудования

5 Составление сметы на материалы, оборудование, инструменты и монтажные работы

6 Расчет работоспособности сети (Расчет зоны покрытия сети)

## Описание предметной области

Предметной областью является сеть организации и ее компоненты. Любая фирма стремится к наиболее эффективному достижению поставленных целей. Для этого необходимо иметь полную и достоверную информацию и иметь возможность пользователям решать свои функциональные задачи. Для решения данных задач необходимы коммуникации в виде локальных телекоммуникационных сетей и возможности подключения к глобальным сетям с помощью провайдера.

Провайдеры -  от английского internet service provider, сокращенно ISP  - поставщик интернет-услуг)  — организация, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и иные связанные с Интернетом услуги.

Моя тема проектирования - разработка локальной вычислительной сети офиса.

Актуальность проекта обусловлена высокой зависимостью современных организаций от стабильной сетевой инфраструктуры. Практически все процессы офиса связаны с использованием компьютеров, серверов, сетевых принтеров и доступа в интернет. Для эффективной работы сотрудников необходима надежная локальная сеть, обеспечивающая быстрый обмен данными, доступ к корпоративным ресурсам и стабильную связь между всеми устройствами.

Правильно спроектированная сеть позволяет повысить производительность труда сотрудников, обеспечить безопасность передаваемой информации, сократить время обработки данных и минимизировать возможные сбои в работе оборудования. В условиях постоянного развития информационных технологий проектирование качественной сетевой инфраструктуры является важной задачей для любой современной организации.

  - Описание деятельности предприятия, организации для которой сделан проект

В качестве объекта проектирования была выбрана офисная сеть компании ООО «Офис», занимающейся предоставлением IT-услуг, технической поддержкой и обслуживанием корпоративных клиентов.

Компания использует локальную вычислительную сеть для обеспечения взаимодействия между сотрудниками, серверами и периферийным оборудованием. Основными задачами сети являются:

- обеспечение доступа сотрудников к внутренним ресурсам;

- хранение и передача данных;

- организация сетевой печати;

- обеспечение доступа к веб-ресурсам;

- автоматическая выдача IP-адресов;

- предоставление беспроводного доступа.

Необходимость проектирования сети заключается в создании надежной, масштабируемой и безопасной сетевой инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойную работу всех подразделений офиса.

2. Специальная часть

2.1. Выбор типа и топологии сети

Для данного проекта была выбрана локальная вычислительная сеть (LAN).

Потому что локальная сеть позволяет объединить компьютеры, серверы и сетевые устройства в пределах одного здания или офиса, обеспечивая высокую скорость передачи данных и централизованное управление.

Преимущества LAN:

- высокая скорость передачи данных

- простота администрирования

- надежность

- удобство масштабирования

Недостатки:

- зависимость от центрального оборудования

- необходимость настройки сетевой безопасности

Для проекта выбрана топология звезда

Потому что все устройства подключаются через центральные коммутаторы, что обеспечивает удобство управления и диагностики.

Преимущества:

- простое администрирование

- высокая отказоустойчивость;

- удобство расширения сети

Недостатки:

- зависимость от центрального коммутатора

- увеличенный расход кабеля

2.2. Выбор оборудования и типа кабеля

MikroTik RB5009UG+S+IN(1 штука) - мощный маршрутизатор предназначенный для малого и среднего бизнеса. Выбран по причине высокой производительности, доступности MikroTik в России, наличие гигабитных интерфейсов и возможностью подключения SFP+

MikroTik CRS328-24P-4S+RM(1 штука) - это мощный управляемый коммутатор Layer 3 (L3) в стоечном исполнении 1U. Выбран из-за наличия 24 гигабитных портов, а также поддержка централизованного управления

MikroTik cAP AX(1 штука) – поддерживает стандарт Wi-Fi 6, который обеспечивает высокую скорость передачи данных, а также одновременную работу большого количества клиентов

Pantum P2500W(12 штук) - очень большая мобильность и легкость, а также поддержка wi-fi

Моноблок(12 штук) - предназначены для работы сотрудников

ASUS Generation E12 RS300-E12-RS4(1 штука) - данный сервер идеально подойдет для размещения сервисов организации, а также dhcp, syslog и ntp.

Тип кабеля:

Для построения структурированной кабельной системы выбран кабель витая пара категории Cat 6.

Данный кабель обеспечивает передачу данных на скорости до 10 Гбит/с, обладает хорошей помехоустойчивостью и соответствует современным требованиям к локальным вычислительным сетям.

Использование кабеля Cat 6 позволяет создать запас пропускной способности для дальнейшего расширения сети и подключения высокоскоростного оборудования.

2.3. Разработка плана расположения оборудования и прокладки кабеля

Вся магистраль сходится в серверной(левый нижний угол на схеме офиса), которая размещена в отдельном помещении, что обеспечивает ограниченный доступ, а также повышает уровень информационной безопасности.

Кабельные линии прокладываются через потолок и вдоль стены в кабель-каналах, что обеспечивает защиту кабеля и упрощает обслуживание сети

В серверной устанавливается шкаф(настенный или напольный) высотой от 18U(1U = 44,45 мм), оборудование расположено следующим образом:

Маршрутизатор MikroTik RB5009: верхняя позиция в шкафу. К нему заходит кабель от интернет-провайдера.

Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM: монтируется сразу под роутером. Соединяется с RB5009 коротким кабелем SFP+.

Патч-панель 19" Cat 6 (на 24 или 48 портов): устанавливается между коммутатором и сервером для удобной кроссировки кабелей с рабочих мест.

Сервер ASUS RS300-E12-RS4: размещается в нижней части шкафу на полке или рельсах. Подключается к CRS328 патч-кордами Cat 6.

Беспроводная сеть: монтируется на потолок в холле для наибольшего охвата сигналом

Магистраль делится на три потока:

- Северная

- Центральная

- Южная

Север - из серверной кабель поднимается к потолку, идет по потолку вдоль конференц-зала, коридора и выходит в кабинет системных администраторов,

делает спуск внутрь каждого кабинета.

Центр - кабель идет по потолку конференц-зала и выходит в холл, где соединяет точку cAP ax.

Юг - из серверной идет вдоль стен по кабинетам под окнами в пвх-коробе.

2.4. Расчет необходимого количества оборудования

Активное сетевое оборудование

| № | Название устр-ва | Кол-во | Роль в сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MikroTik RB5009UG+S+IN | 1 шт. | Роутер |
| 2 | MikroTik CRS328-24P-4S+RM | 3 шт. | Коммутатор |
| 3 | ASUS RS300-E12-RS4 | 1 шт. | Сервер |
| 4 | MikroTik cAP ax | 1 шт. | Потолочная точка доступа |

Пассивное оборудование

| № | Название устр-ва | Кол-во | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Напольный серверный шкаф(19U-22U) | 1 шт. | Глубина 800 мм |
| 6 | Патч-панель Cat6 | 2 шт. | 24 порта для фиксации кабелей |
| 7 | Блок розеток | 2 шт. | Удлинители для монтажа в стойку |

Кабели и материалы

| № | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 8 | Кабель витая пара Cat 6 U/UTP | 3 бухты(~915м) |
| 9 | Кабель SFP | 2 шт. |
| 10 | Патч-корд RJ-45 Cat 6(длина 0.2 — 0.3) | 36 шт. |
| 11 | Патч-корд RJ-45 Cat 6(длина 1.5-2.0) | 26 шт. |
| 12 | Розетка сетевая RJ-45 Cat 6 | 24 шт. |
| 13 | Коннекторы RJ-45 Cat 6 | 1 упаковка(~100 шт.) |

Рабочие станции

| № | Устройство | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 14 | Моноблок | 12 |
| 15 | Принтер | 12 |

В итоге в сети предусмотрено 28 устройств, 12 компьютеров, 12 принтеров, 1 сервер, 1 точка доступа, 1 коммутатор и 1 маршрутизатор.

Для соединения всех устройств используется напольный серверный шкаф, а также кабель типа cat 6

2.5. Составление сметы на материалы, оборудование, инструменты, монтажные работы

| № | Наименование | Кол-во | Цена за 1 шт., руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MikroTik RB5009UG+S+IN | 1 | 23 999 | 23 999 |
| 2 | MikroTik CRS328-24P-4S+RM. | 1 | 58 299 | 58 299 |
| 3 | MikroTik cAP ax | 1 | 14 899 | 14 899 |
| 4 | Сервер ASUS RS300-E12-RS4 | 1 | 131 357 | 131 357 |
| 5 | Кабель Cat 6 (305 м) | 3 | 14 299 | 42 897 |
| 6 | Патч-панель Cat 6 | 2 | 6 415 | 12 830 |
| 7 | Серверный шкаф | 1 | 34 090 | 34 090 |
| 8 | Розетки RJ-45 | 24 | 780 | 18 720 |
| 9 | Коннекторы RJ-45 | 1 | 800 | 800 |
| 10 | Кабель-канал | 15 | 588 | 8 820 |
| 11 | Моноблок | 12 | 19 999 | 239 988 |
| 12 | Кримпер | 1 | 799 | 799 |
| 13 | Принтер | 12 | 9 729 | 116 748 |
| 13 | Набор отверток | 1 | 1 669 | 1 669 |
| 14 | Монтажные работы | 100 000 |  |  |

Общая сумма: 805 915 рублей

2.6.  Расчет работоспособности сети (Расчет зоны покрытия)

1. 37 * 0,113 + 15,3 = 19,5 (база верхнего сегмента)

2. 14 * 0,113 + 42 = 43,5(база среднего сегмента)

3. 24 * 0,113 + 165 = 167,7(база нижнего сегмента)

4. 19,5 + 43,5 + 167,7 = 230,7(сумма PDV)

Так как значение PDV меньше максимально допустимой величины 575, то сеть покрывает весь офис.

3. Защита данных и информационная безопасность

Заключение

По итогам выполнения учебной практики, по профессиональному модулю был освоен основной вид деятельности Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры получены навыки:

Выбора способов решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

Осуществления поиска, анализа и интерпретации информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

Использования информационных технологий в профессиональной деятельности

Использования профессиональной документации на государственном и иностранном языке.

Выполнения проектирование кабельной структуры компьютерной сети.

Осуществления выбора технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности

Обеспечения защиты информации в сети с использованием программно-аппаратных средств.

Принятии участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии.

Выполнении требований нормативно-технической документации, и опыта оформления проектной документации.

Были решены следующие задачи:

1 Выбор типа и топологии сети

2 Выбор оборудования и типа кабеля

3 Разработка плана расположения оборудования и прокладки кабеля

4 Расчёт необходимого количества оборудования

5 Составление сметы на материалы, оборудование, инструменты и монтажные работы

6 Расчет работоспособности сети (Расчет зоны покрытия сети)

Список литературы

- В. Г. Олифер, Н. А. Олифер — «Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы»

- Э. Таненбаум, Н. Фимстер, Д. Уэзеролл — «Компьютерные сети»

- Документация MikroTik

- Сайт Habr.com

Приложение 1. Техническое задание (План здания с размерарами)

Приложение 2. Логическая топология сети

Приложение 3. Физическая топология сети